                                                                                                   Приложение 10: продукция пчеловодства
                    Приложение к заявке №____   от «___»_______________202__г.
	Наименование показателя
	Метод
	НД на метод исследований
	Отметка заявите-ля
(V или прочерк)

	Массовая доля механических примесей
	гравиметрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.7
	

	Массовая доля влаги
	гравиметрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.8
	

	Водородный показатель (pH) водного раствора пыльцевой обножки массовой долей 2%
	потенциометрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.10

	

	Массовая доля протеина
	титриметрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.11
	

	Массовая доля золы
	термогравиметрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.14
	

	Массовая доля минеральных примесей
	термогравиметрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.14

	

	Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений
	фотометрический
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.13
	

	Показатель окисляемости (подлинности)
	инструментальный
	ГОСТ 28887-2019 п. 6.9
	

	Массовая доля воды
	гравиметрический
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.4
	

	Окисляемость
	инструментальный
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.5
	

	Концентрация водородных ионов (pH) водного раствора массовой долей 2%
	потенциометрический
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.6
	

	Массовая доля сырого протеина
	титриметрический
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.8
	

	Массовая доля воска
	гравиметрический
	ГОСТ 31776-2012 п. 6.9
	

	Показатель окисляемости (подлинности)
	инструментальный
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.6
	

	Массовая доля воска
	гравиметрический
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.7
	

	Массовая доля механических примесей
	гравиметрический
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.7
	

	Массовая доля флавоноидных и других фенольных соединений
	фотометрический
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.8
	

	Йодное число
	титриметрический
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.10
	

	Количество окисляемых веществ в 1 см3 раствора окислителя на 1 мг прополиса
	титриметрический
	ГОСТ 28886-2019 п. 6.11
	

	Массовая доля воды
	гравиметрический
	ГОСТ 31920-2012 п.5
	

	Массовая доля механических примесей
	гравиметрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.4
	

	Плотность при 20 °С
	гравиметрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.8
	

	Показатель преломления
	рефрактометрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.9
	

	Температура плавления
	термометрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.10
	

	Кислотное число
	титриметрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.11
	

	Число омыления
	титриметрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.12
	

	Эфирное число, для расчета необходимы: число омыления, кислотное число
	[bookmark: _GoBack]расчетный
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.13
	

	Йодное число
	титриметрический
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.14
	

	Эфирное число, для расчета необходимы: число омыления, кислотное число
	расчетный
	ГОСТ 21179-2000 п. 6.13
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