Приложение 15: зерно и продукты его переработки

Приложение к заявке №____   от «___»_______________202__г.

| Наименование показателя | Метод | НД на метод исследований | Отметка заявителя (V или прочерк) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГХЦГ (ɑ-, β-, ɤ-изомеры) | газожидкостная хроматография | ГОСТ 32194-2013 |  |
| ДДТ и его метаболиты | газожидкостная хроматография | ГОСТ 32194-2013 |  |
| Гексахлорбензол | газожидкостная хроматография | ГОСТ 32194-2013 |  |
| Альдрин | газожидкостная хроматография | ГОСТ 32194-2013 |  |
| Гептахлор | газожидкостная хроматография | ГОСТ 32194-2013 |  |
| Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид) | тонкослойная хроматография | ГОСТ 33704-2015 п. 7.2 |  |
| 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры | газожидкостная хроматография | МУ 1541-76 |  |
| Нитраты | ионометрический | ГОСТ 13496.19-2015 п. 7 |  |
| Дезоксиниваленол | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Афлатоксин В1 | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2 (по афлатоксину В1)/сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2 | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Зеараленон | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Т-2 токсин | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Охратоксин А | иммуноферментный | ГОСТ 34108-2017 |  |
| Фумонизин | иммуноферментный | МВИ.МН 5730-2016 |  |
| Патулин | тонкослойная хроматография | ГОСТ 28396-89 |  |
| Свинец (Pb) | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 30692-2000 |  |
| Кадмий (Cd) | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 30692-2000 |  |
| Ртуть | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 34427-2018 |  |
| Мышьяк (As) | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ Р 53101-2008 |  |
| Цинк (Zn) | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 30692-2000 |  |
| Медь (Cu) | атомно-абсорбционная спектрометрия | ГОСТ 30692-2000 |  |
| Бенз(а)пирен | высокоэффективная жидкостная хроматография | ГОСТ Р 51650-2000 п. 5 |  |
| Удельная активность цезия Cs-137 | спектрометрический | ГОСТ 32161-2013 |  |
| Удельная активность стронция Sr-90 | спектрометрический | ГОСТ 32163-2013 |  |
| Удельная активность стронция Sr-90 |  | МРК № 40152.4Д362/01.00294-2010 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ » 22.03.2004 г. |  |
| Удельная активность цезия Cs-137 | спектрометрический | МРК № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 |  |
| Удельная активность цезия Cs-137 | спектрометрический | ГОСТ Р 54040-2010 Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний) |  |
| Генетически модифицированные организмы растительного происхождения (ГМО) | ПЦР | ГОСТ Р 53214-2008 |  |
| Зараженность вредителями | визуальный | ГОСТ 13586.6-93 |  |
| Содержание вредных примесей | визуальный | ГОСТ 30483 п.п. 3.1.4, 3.1.5 |  |

«_____»________________                ________________      ____________________

дата                                                                      подпись                                              ФИО Заказчика