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	Наименование показателя
	Метод
	НД на метод исследований
	Отметка заявителя
(V или прочерк)

	ГХЦГ (ɑ-, β-, ɤ-изомеры)
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32194-2013

	

	ДДТ и его метаболиты

	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32194-2013

	

	Гексахлорбензол
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32194-2013

	

	Альдрин
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32194-2013

	

	Гептахлор
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32194-2013

	

	Ртутьорганические пестициды (этилмеркурхлорид)
	тонкослойная хроматография
	ГОСТ 33704-2015 п. 7.2
	

	2,4-Д кислота, ее соли и эфиры
	газожидкостная хроматография
	МУ 1541-76
	

	Нитраты
	ионометрический
	ГОСТ 13496.19-2015 п. 7
	

	Дезоксиниваленол
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017
	

	Афлатоксин В1
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017
	

	Сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2 (по афлатоксину В1)/сумма афлатоксинов B1, B2, G1, G2
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017

	

	Зеараленон
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017
	

	Т-2 токсин
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017
	

	Охратоксин А
	иммуноферментный
	ГОСТ 34108-2017
	

	Фумонизин
	иммуноферментный
	МВИ.МН 5730-2016
	

	Патулин
	тонкослойная хроматография
	ГОСТ 28396-89
	

	Свинец (Pb)
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ 30692-2000
	

	Кадмий (Cd)
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ 30692-2000
	

	Ртуть
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ 34427-2018
	

	Мышьяк (As)
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ Р 53101-2008
	

	Цинк (Zn)
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ 30692-2000
	

	Медь (Cu)
	атомно-абсорбционная спектрометрия
	ГОСТ 30692-2000
	

	Бенз(а)пирен
	высокоэффективная  жидкостная хроматография
	ГОСТ Р 51650-2000 п. 5
	

	Удельная активность цезия Cs-137
	спектрометрический
	ГОСТ 32161-2013
	

	Удельная активность стронция Sr-90
	спектрометрический
	ГОСТ 32163-2013
	

	Удельная активность стронция Sr-90
	
	МРК № 40152.4Д362/01.00294-2010
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс» ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ » 22.03.2004 г.
	

	Удельная активность цезия Cs-137
	спектрометрический
	МРК № 40151.16397/RA.RU.311243-2015
	

	Удельная активность цезия Cs-137
	спектрометрический
	[bookmark: _GoBack]ГОСТ Р 54040-2010 Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний)
	

	Генетически модифицированные организмы  растительного происхождения (ГМО)
	ПЦР

	ГОСТ Р 53214-2008
	

	Зараженность вредителями
	визуальный
	ГОСТ 13586.6-93
	

	Содержание вредных примесей
	визуальный
	ГОСТ 30483 п.п. 3.1.4, 3.1.5
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