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                                        Приложение к заявке  (акту отбора) №____   от____________20_____г.
	Наименование показателя
	Метод
	НД на метод исследований
	Отметка заявителя
[bookmark: _GoBack]( V или прочерк)

	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	

микробиологический
	ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1, п. 8.2 
	



	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) 
	микробиологический
	ГОСТ Р 54374-2011
	

	Бактерии рода сальмонелл
	микробиологический
	ГОСТ 31468-2012 
	

	Listeria monocytogenes
	микробиологический
	ГОСТ 32031-2022 
	

	ГХЦГ (ɑ-, β-, ɤ-изомеры)
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32308-2013
	

	ДДТ и его метаболиты

	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 32308-2013
	

	Свинец 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ EN 13804-2013
	

	Кадмий 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ EN 13804-2013
	

	Ртуть 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ 34427-2018
	

	Мышьяк 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ 31707-2012
	

	Левомицетин (хлорамфеникол)
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4230-2015
(мясо сырое)
	

	Левомицетин (хлорамфеникол)
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4678-2018
(субпродукты) 
	

	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4- эпимеров)
	иммуноферментный
	МВИ.МН 3830-2015
	

	Бацитрацин
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4652-2013
	

	Нитрофураны (AOZ, AMOZ)
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4275-2012
	

	Кислотное число жира/кислотное число
	титриметрический
	ГОСТ 31470-2012 п. 8

	

	Перекисное число жира/перекисное число 
	титриметрический
	ГОСТ 31470-2012 п. 9

	

	Массовая доля костных включений
	гравиметрический
	ГОСТ 31466-2012 п. 6
	

	Массовая доля жира
	экстракционный
	ГОСТ 23042-2015 п. 6.2, п. 7
	

	Массовая доля белка
	титриметрический
	ГОСТ 25011-2017 п. 6 
	

	Массовая доля общего фосфора
	фотометрический
	ГОСТ 9794-2015 п. 8
	

	Удельная активность цезия Cs-137
	спектрометрический
	ГОСТ 32161-2013
	

	Удельная активность стронция Sr-90
	спектрометрический
	ГОСТ 32163-2013
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