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	Наименование показателя
	Метод
	НД на метод исследований
	Отметка заявителя

	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	микробиологический
	ГОСТ 32901-2014 
	

	Бактерии рода сальмонелл
	микробиологический
	ГОСТ ISO 6785-2015
	

	Соматические клетки
	вискозиметрический
	ГОСТ 23453-2014 п. 6
	

	Ингибирующие вещества
	иммуноферментный
	ГОСТ 23454-2016 п. 8
	

	Группа чистоты
	визуальный
	ГОСТ 8218-89
	

	Левомицетин (хлорамфеникол) 
	иммуноферментный 
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4
	

	Тетрациклиновая группа
	иммуноферментный 
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4
	

	Стрептомицин
	иммуноферментный 
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4
	

	Пенициллин
	иммуноферментный 
	ГОСТ 32219-2013 п. 5.4
	

	Консистенция
	органолептический
	ГОСТ 31449-2013 п. 4.2, п. 6.2 (вне ОА)
	

	Цвет
	органолептический
	ГОСТ 31449-2013 п. 4.2, 
п. 6.2 (вне ОА)
	

	Вкус

	органолептический
	ГОСТ 28283-2015 п. 5, п. 6
 (вне ОА)
	

	Запах
	органолептический
	ГОСТ 28283-2015 п. 5, п. 6
 (вне ОА)
	

	ГХЦГ (ɑ-, β-, ɤ-изомеры)
	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 23452-2015 п. 9

	

	ДДТ и его метаболиты

	газожидкостная хроматография
	ГОСТ 23452-2015 п. 9

	

	Свинец 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ 30178-96
	

	Кадмий 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ EN 14083-2013
	

	Ртуть 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ 34427-2018
	

	Мышьяк 
	атомно-абсорбционный спектрометрический
	ГОСТ 31707-2012
	

	Левомицетин (хлорамфеникол)
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4230-2015

	

	Тетрациклиновая группа
	иммуноферментный
	МВИ.МН 3830-2015
	

	Стрептомицин
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4894-2018
	

	Пенициллин
	иммуноферментный
	МВИ.МН 4885-2014
	

	Афлатоксин М1
	ВЭЖХ
	ГОСТ 30711-2001 п.4
	

	Удельная активность цезия Cs-137
	спектрометрический
	ГОСТ 32161-2013
	

	Удельная активность стронция Sr-90
	спектрометрический
	ГОСТ 32163-2013
	

	Кислотность
	титриметрический
	ГОСТ Р 54669-2011 п. 7
	

	Плотность
	ареометрический
	ГОСТ Р 54758-2011 п. 6
	

	Массовая доля жира
	кислотный
	ГОСТ 5867-2023 п. 6 
	

	Массовая доля белка 
	титриметрический
	ГОСТ 23327-98 
	

	Массовая доля белка
	титриметрический
	ГОСТ 25179-2014 п. 5 
	

	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)
	расчетный 
	ГОСТ Р 54761-2011 п. 6

	

	Перекись водорода
	визуальный
	ГОСТ 24067-80, п.4
	

	Сода
	визуальный
	ГОСТ 24065-80, п.2
	

	Аммиак
	визуальный
	ГОСТ 24066-80, п.4
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